

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-06-11

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 11/PN/15 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

**Przedmiot zamówienia – zadanie nr 3 :**

**Poz. 1** –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów ginekologicznych

w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 200 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta ginekologiczna 260x 290cm z otworem samoprzylepnym 9 x 12 cm i osłonami na kończyny

2 x ręcznik celulozowy

1 x serweta samoprzylepna 50 x 50 cm

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 2**

**Przedmiot zamówienia – zadanie nr 4:**

**Poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolce po 100mb, przy stosownym przeliczeniu wymaganej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

**Przedmiot zamówienia – zadanie nr 4:**

**Poz. 1-7** – Czy Zamawiający dopuści rękawy o przepuszczalności powietrza 10µ/Pa\*s oraz niezwilżalności wodą równej 30sek. Tak niewielkie różnice parametrowe nie wpływają w żaden sposób na jakość produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 4**

Prosimy o zmniejszenie przewidzianej niniejszym paragrafem kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**