## 1
| Numer sprawy: 11/PN/15 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Numer katalogowy
1 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, długość troków min. 36 cm, wymagana barierowość maski min.95%, pakowane w pudełka po 50szt. | szt. | 30000
2 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, beret okrągły z gumką dookoła, rozmiar L, o średnicy w granicach 32-33cm, kolor zielony | szt. | 12000
3 | Czepek j.u. chirurgiczny męski, furażerka wiązana na troki, z wstawką przeciwpotną | szt. | 3000
4 | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy wykonany z włókniny trójwarstwowej min. 45g/m2wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawach, które chronią chirurga przed przenikaniem płynów, rękawy z bawełnianym mankietem. Opakowanie zewnętrzne rękaw (torebka) foliowo-papierowa. Dodatkowo zapakowany w serwetę fizelinową + 2 sterylne ręczniki do wytarcia rąk | szt | 2500
5 | Fartuch j.u, nie sterylny, włókninowy, wiązany w pasie | szt | 2500
6 | Fartuch j.u., nie sterylny, włókninowy,ze ściągaczem na nadgarstkach | szt | 1000
7 | Fartuch j.u., sterylny, rozm. M, XXL ,tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki | szt. | 60
8 | Fartuch foliowy uniwersalny wykonany z cienkiej i mocnej folii , pakowany jednostkowo lub w rolce | szt | 2000
9 | Prześcieradło jednorazowe, higieniczne, włókninowe, roz. 90x140 cm | szt | 2300
10 | Ochraniacze 1 x użytku na obuwie, foliowe lub włókninowe, ściągane gumką | para | 3000
11 | Jednorazowe, nieprzemakalne(bibuła+folia)prześcieradło higieniczne w rolce o szer. 50 cm dł. rolki 50mb.(± 10 cm) | szt. | 70
12 | Osłona na ramię „C” o składzie:część górna , worek-1szt. - 100 cm x 160 cm , część dolna worek 1szt. - 80 cm x 150 cm ,taśma przylepna 2szt. - 3 cm x 100 cm . Osłony wykonane z mocnej, przezroczystej folii PE o gramaturze 65g/m2 | szt. | 350
13 | Pokrowiec na przewody elektryczne, foliowy , sterylny - z taśmami klejącymi do mocowania na końcówkach , wymiary 16 x 250cm pojedynczo pakowany | szt | 350
14 | Koszula dla pacjenta- włókninowa, niejałowa, rozcięta z tyłu i wiązana w pasie i w okolicy szyji. Włóknina o gramaturze nie mniej niż 33g/m2. Niebieska lub granatowa, nieprzeźroczysta | szt. | 2500
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Należy dołączyć do oferty:
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Materiały informacyjne, karty katalogowe (produktowe) dla potwierdzenia wymaganych parametrów lub specyfikacji konkretnych produktów (np. skład zestawu, gramatura materiału, skład tworzyw z jakich wykonane są dane produkty

## 2
| Numer sprawy: 11/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Numer katalogowy
1 | Sterylna folia operacyjna 10x14 cm (+/- 5 cm) | szt | 120
2 | Sterylna folia operacyjna 30x30 cm (+/- 5 cm) | szt | 70
3 | Sterylna folia operacyjna 40x40 cm (+/- 5 cm) | szt. | 90
4 | Sterylna folia operacyjna 45x55 cm (+/- 5 cm) | szt | 150
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 3
| Numer sprawy: 11/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Numer katalogowy
1 | Obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie:serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, serweta do zabiegów ginekolocznych dolnych ze zintegrowanymi nogawicami, z otworem lepnym 10x15cm(roz. serwety 300x250), taśma-1 szt, ręczniki- 2szt., serweta 30x30 samoprzylepna do zakrycia odbytu | szt | 100
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 4
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
| Numer sprawy: 11/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie Nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Numer katalogowy
1 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 50mmx 200 m. | rol. | 10
2 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 75mmx 200 m. | rol. | 15
3 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 100mmx 200 m. | rol | 20
4 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 150mmx 200 m. | rol | 20
5 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 200mmx 200 m. | rol | 20
6 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. z zakładką | rol | 6
7 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. bez zakładki | rol. | 25
8 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 60x60 . | ark. | 7000
9 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 75x75. | ark. | 4000
10 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 100x100 | ark. | 3000
11 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 120x120 | ark. | 300
12 | Taśma neutralna 19mm | rol. | 170
13 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną 19mm a 50 mb. | rol | 150
14 | Wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu a 250szt. Test wieloparametrowy klasy 4 | op. | 4
15 | Test arkuszowy Bowie-Dick bezołowiowy a 50 szt. | op. | 10
16 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (500 szt) | op. | 40
x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x | x
Wymagania :
1. Rękawy papierowo-foliowe
O konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3), 868-3 wymagana jest
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 863-3
· Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
· Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
· Wytrzymałość na przedarcie ni mniej niż 700 mN w obu kierunkach
· Przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12mm/Pa*s
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
· Niezwilżalność wodą powyżej 40s
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
2. Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora)
oświadczenie o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowyc i zgodności:
Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
Grubość nie większa niż 52mm
Zgrzewalna w temperaturze 150-190°C
Wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)
Wymagane potwierdzeni zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację | [8 empty] | .............................................
Wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii | [8 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)
Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
Wskaźnik procesu sterylizacji parowej
Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ³100mm2 (PN EN 868-5)
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
3. Papier sterylizacyjny- włókno celulozowe, kolor zielony i biały
Wymagana jest charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
·Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 %
·Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,02 %
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
·Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
1. Wskaźniki do kontroli sterylizacji
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (liniowy). Spełnia wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i klasy 4 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości wskaźnika, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji czynnika sterylizującego (para wodna). Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Wymagana zgodność z normami EN 866 dla testów biologicznych i EN 877 dla testów chemicznych.
Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Zestaw testowy jednokrotnego użycia Bowie -Dick kontrolujący penetrację i jakość pary, wysokiej czułości, bez zawartości ołowiu.
Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednokrotnego użytku, szerokość 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna.
Taśma bez wskaźnika chemicznego szerokości 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna

## 5
| Numer sprawy: 11/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem zużycia `a 5 l. | op. | 15
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 6
| Numer sprawy: 11/PN/15 |  | Zadanie nr 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2
L.p. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Oferowany wyrób (nazwa handlowa, wielkość opakowania, rozmiar) | Cena netto za opakowanie oferowanego wyrobu | Numer katalogowy | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/Kraj
1 | Zestawy do opieki nad pacjentem leżącym (głowa) | szt. | 120
2 | Osłony do przechwytywania wydzielin organicznych z wkładem absorpcyjnym z zamknięciem o wymiarach : 25cmx 60cm | szt. | 800
3 | Osłony do przechwytywania wydzielin organicznych z wkładem absorpcyjnym z zamknięciem o wymiarach : 25cmx 25cm | szt. | 800
4 | Osłony do przechwytywania wydzielin organicznych z wkładem absorpcyjnym z zamknięciem o wymiarach : 35cmx 15cm | szt. | 800
5 | Chusteczki do dekontaminacji przy zmianie opatrunków ( czyszczenia otoczenia przy zmianie opatrunków) spektrum : B,V (HBV, HCV, Noro), F, Tbc/ 20 x20 cm/ max ilość w opakow.200 szt | op. | 100
6 | Uniwersalny spray do dekontaminacji przy zmianie opatrunków (czyszczenia otoczenia przy zmianie opatrunków) spektrum : B,V( HBV, HCV, Noro), F, Tbc a 500 ml | szt. | 240
7 | Chusteczka aktywowana wodą lub płynem fizjologicznym do czyszczenia otoczenia po zmianie opatrunków o spektrum B,V,F,Tbc,S w czasie do 2 min | szt. | 2000
8 | Pakiet bezpieczeństwa do samochodów przewożących pacjentów składających się z : mata absorpcyjna do neutralizacji płynów fizjologicznych( spektrum B,V,F,tbc,S, dwie chusty do wytarcia pozostałości (spektrum B,V,F,Tbc) opakowanie z zamknięciem umożliwiający transport oraz utylizację zużytego zestawu. | szt. | 120
9 | Etykieta kontrolna dekontaminacji- bezklejowa 2x 500 szt | op. | 12
10 | Rękawiczki do mycia bez użycia wody i mydła. Hipoalergiczny balsam nie wymagającym spłukiwania, wewnętrzna strona foliowana izolująca dłonie od pacjenta x 1 para | par | 100
11 | Zestawy do opieki nad pacjentem leżącym ( powierzchnia ciała) | szt. | 2000
x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)