## zad. 1-kardiomonitory
Zadanie nr 1
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Kontron | Kardiomonitor | Danger | 2 | 08.2015
2 | MEC-1000 | Kardiomonitor | Mindray | 8 | 08.2015
3 | ECG 8031 | Kardiomonitor | S&W Medico-Technic | 4 | 08.2015
4 | C3 | Kardiomonitor | Philips | 1 | 08.2015
5 | HP | Kardiomonitor | VIRIDIAN | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad. 1 a
Zadanie nr 1a
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | DASH 4000 | Kardiomonitor | Medical System | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.2-Kardiom. II
Zadanie nr 2
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Fx 2000 | Kardiomonitor | EMTEL | 7 | 08.2015
2 | Fx 2000 P | Kardiomonitor centralny | EMTEL | 1 | 07.2015
3 | FX 2000 P | Kardiomonitor | EMTEL | 7 | 06.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.3-Pulsoksymetry
Zadanie nr 3
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Ręczny NONIN 8500 | Pulsoksymetr | Medical | 4 | 09.2015
2 | OXYPLETH 520 A | Pulsoksymetr | Novametrix | 12 | 08.2015
3 | Typ 8071 | Miernik pulsu | Biazet | 1 | 08.2015
4 | NPB-290 | Pulsoksymetr | PB Puritan Bennet | 1 | 08.2015
5 | typ 1265 | Capnoograf | Novametrix | 2 | 08.2015
6 | 2500 Polsmat | Pulsoksymetr | Medical | 1 | 07.2015
7 | Psycho-Control typ 1600 | Pulsoksymetr | Physio-Contron | 1 | 08.2015
8 | CMS60C | Pulsoksymetr |  | 3 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.4-aparaty EKG
Zadanie nr 4
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Schiller typ AT-1 | Aparat do EKG | Schiller | 1 | 08.2015
2 | Ascard 3 | Aparat do EKG | Aspel S.A. | 1 | 08.2015
3 | Ascard B-56, MrBlue | Aparat do EKG | Aspel S.A. | 6 | 08.2015
4 | Delta 3/6 | Aparat do EKG | REMCO, Włochy | 1 | 08.2015
5 | BLT 08 Lt, Mt | Elektrokardiograf | BTL Polska | 9 | 07/08.2015
6 | Multicard E 300 | Aparat do EKG | FARUM | 1 | 08.2015
7 | Hellige typ EK53 | Aparat do EKG | Hellige Remed | 2 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.5-USG
Zadanie nr 5
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Sonoline SL-19E | Aparat USG | Siemens | 1 | 08.2015
2 | SONIX OP | Aparat USG | MEDNET GmbH | 1 | 07.2015
3 | typ HDI-4000 | Aparat USG | Philips | 1 | 01.2016
4 | Alpha 6 | Aparat USG | ALOKA | 1 | 07.2015
5 | HD11XE | Aparat USG | Philips | 1 | 01.2016
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.6-defibrylatory
Zadanie nr 6
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Cardio-Aid | Defibrylator | Brak | 1 | 08.2015
2 | Medic 5 | Defibrylator | Siemens | 2 | 08.2015
3 |  | Defibrylator | ZOLL | 1 | 08.2015
4 | DEFICARD B | Defibrylator | Aspel S.A | 2 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad 6a
Zadanie nr 6 a
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 |  | Zestaw reanimacyjny | Emtel | 1 | 08.2015
2 | DefiMax | Defibrylator | Emtel | 4 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.7-pompy inf.
Zadanie nr 7
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Duet 20/50 | Pompa infuzyjna | Kwapisz | 4 | 08.2015
2 | AP—22,AP-14,AP-31 | Pompa infuzyjna | Ascor | 8 | 08.2015
3 | SEP 11S | Pompa infuzyjna | Soveta Eltrax LTD | 1 | 08.2015
4 | PILOTE A2 | Pompa infuzyjna | Fresenius | 5 | 08.2015
5 | P 1000 | Pompa infuzyjna | Welmed | 1 | 07.2015
6 | AP 12 | Pompa infuzyjna |  | 1 | 07.2015
7 | S-1 | Pompa strzykawkowa | Medima | 10 | 08.2015
8 | Jednostrzykawkowa | Pompa strzykawkowa |  | 2 | 08.2015
9 | Flocar 800 | Pompa do żywienia | Nutricia | 3 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad. 8-respirator Bennet
Zadanie nr 8
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Bennett typ 2801 | Respirator | PB Puritan Bennet | 1 | 04.2015
2 | JUN-AIR | Sprężarka | Brak | 1 | 08.2015
3 | BENNETT typ 7200 | Respirator | PB Puritan Bennet | 1 | 11.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.9-respirator Ivent
Zadanie nr 9
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Ivent 201 | Respirator stac.transp | VersaMed Medical | 2 | 10.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.10-res.Newport
Zadanie nr 10
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | E-360 exelend | Respirator stac.transp | Newport Medical | 1 | 10.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad-11 resp. Bear
Zadanie nr 11
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | BEAR1000 | Respirator | Brak | 2 | 05.2015
2 | Bird | Respirator | Brak | 1 | 04.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.12-ssaki
Zadanie nr 12
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | MD 056.1401,04613 | Ssak | Medela | 3 | 07.2015
2 | Typ SU-1 przenośny | Ssak elektryczny | Arbat, Aga Labor. | 4 | 08.2015
3 | MEVACS M20 | Ssak elektryczny | ERES – Medical | 3 | 08.2015
4 | Typ SO-2,SO-4, SO-5 | Ssak elektryczny | Ogarit | 14 | 08.2015
5 | Aspiret | Ssak elektryczny | Aspiret | 1 | 08.2015
6 | Hospivac 350 | Ssak elektryczny | New Hospivac | 1 | 08.2015
7 | New Askir 30 | Ssak elektryczny | New Askir | 2 | 08.2015
8 | Victoria jezdny | Ssak elektryczny | CHEIRON | 3 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.13-Holtery
Zadanie nr 13
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Holcard CR-07 | Rejestrator holter ciśnieniowy | Aspel S.A. | 2 | 08.2015
2 | Holter-Schiler | Zestaw komputerowy 4 szt. | Schiller | 1 | 08.2015
3 | Cardioscan 12 | System holterowski | OXFORD | 1 | 08.2015
4 | Arytmii RA-01 | Rejestrator | TEAM Zabrze | 1 | 08.2015
5 | Quinton TM | Zestaw do prób wysiłkowych | OXFORD | 1 | 08.2015
6 | OSCAR 2 | Rejestrator ciśnienia | OXFORD | 3 | 08.2015
7 | DMS-300 | Rejestrator cyfrowy | OXFORD | 5 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.13a
Zadanie nr 13a
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 |  | Holter EKG | Medical System | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.14-fizykot.
Zadanie nr 14
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Sp. 1 kol.23 | Stół pionizacyjny | Brak danych | 1 | 08.2015
2 | Themro | Aparat do terapii krótkofalowej | Zimmer - Elektromedizin | 1 | 08.2015
3 | SUNLIFT 130 E | Podnośnik elektryczno- hydrauliczny | Sunrise Medical, Hiszpania | 1 | 08.2015
4 | ST-5D | Pulsotronic | Elektronika i Elektromedycyna Otwock | 1 | 08.2015
5 | ST-4M | Pulsotronic | Brak danych | 1 | 08.2015
6 | Typ Sonoplus590 | Aparat do ter. ultradźwiękowej | Enraf Nonius B.V | 1 | 08.2015
7 | ID-4C | Interdynamic |  | 1 | 08.2015
8 | ID-3P | Interdynamic |  | 1 | 08.2015
9 | DT-7B | Diatronic |  | 1 | 08.2015
10 | GT-1C | Galwatronic |  | 1 | 08.2015
11 | Typ SYS-STIM-226 | Symulator nerwowo-mięśniowy | Mattler Electronic | 1 | 08.2015
12 | Duoter Plus | Laser | Astar ABR | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.15- ginekol.
Zadanie nr 15
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | TEAM 8002 | Kardiotokograf | Oxford Medical Ltd. Abingdon | 1 | 07.2015
2 |  | Histerosalpingograf | Varimex | 1 | 07.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad. 16- aparaty do znieczul.
Zadanie nr 16
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | EXCEL 210 SE | Aparat do znieczulenia | Datex Ohmeda | 2 | 08.2015
2 | ASPIRE 7100 | Aparat do znieczulenia | Datex Ohmeda | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.17- steryl.
Zadanie nr 17
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | GETINGE GE-2609 ST-EM2 | Autoklaw parowy | Getinge | 1 | 02.2016
2 | S-422 GETINGE | Płuczka-dezynfektor | Getinge | 1 | 02.2016
3 | S-4656 GETINGE | Myjnia-dezynfektor | Getinge | 1 | 02.2016
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.18-spirometry
Zadanie nr 18
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Pediatryczny Lungtest 1000 | Spirometr | MES Sp. z o.o. Kraków | 1 | 08.2015
2 | Pneumo 2000 RS | Spirometr | ArtMed Kraków | 1 | 08.2015
4 | Lungtest 1000 | Spirometr | MES Sp. z o.o. Kraków | 1 | 05.2015
5 | EASY ONE | Spirometr | Brak danych | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.19-mikroskopy
Zadanie nr 19
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Studar Typ M1 | Mikroskop | PZO | 1 | 04.08.2015
2 | CX-31 | Mikroskop | Olympus | 1 | 25.07.2015
3 |  | Mikroskop | Olympus | 1 | 04.08.2015
4 | BX-51 | Mikroskop | Olympus | 1 | 20.01.2016
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.20-inhalatory
Zadanie nr 20
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | PariJunior Boy typ 038 | Inhalator | Eres Medical | 4 | 08.2015
2 | THOMEX | Inhalator |  | 3 | 08.2015
3 | OMRON NEC | Inhalator |  | 1 | 08.2015
4 | Astra | Inhalator |  | 2 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.21 bronchoskopy
Zadanie nr 21
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | BF-TE2 | Bronchofiberoskop | OLYMPUS | 2 | 04.2015
2 | BF- 1T180 | Zestaw bronchoskopowy: procesor, źródło światła,monitor, wózek | OLYMPUS | 1 | 03.2015
3 | mini ETD2 PAA | Myjnia endoskopowa | OLYMPUS | 1 | 03.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.22-stoły oper.
Zadanie nr 22
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | OPX 400 ORTHO | Stół operacyjny | Schmitz | 1 | 08.2015
2 | E-NN 1002 81A | Stół operacyjny | Stirlent Maquet Germany | 1 | 08.2015
3 | SN 001 | Stół operacyjny | Stolter Sp.z o.o | 1 | 08.2015
4 | USB-04 | Stół operacyjny | Stolter Sp.z o.o | 1 | 08.2015
5 | Shampaine 4900B | Stół operacyjny | MTD Diagnostic USA | 1 | 08.2015
6 | 1140 10 A | Stół operacyjny | Maquet | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.23-aparaty RTG Opera
Zadanie nr 23
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Opera O-RT-20 | Aparat rtg | General Medical Merate Sp. Włochy | 1 | 02.2016
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## zad. 24 RTG Simens
Zadanie nr 24
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Siremobil Compact L | Aparat rtg z ramieniem C | Simens | 1 | 01.2016
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.25- koncentratory tlenu
Zadanie nr 25
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | NewLife Elite | Koncentrator tlenu |  | 19 | 04/10.2015
2 | Ever-Flo | Koncentrator tlenu |  | 19 | 04/10.2015
3 | 515KS | Koncentrator tlenu | DeVilibss | 1 | 04/10.2015
4 | BX-5000 | Koncentrator tlenu |  | 3 | 04/10.2015
5 |  | Koncentrator tlenu | Air Sep | 4 | 04/10.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
Uwaga:
Przeglądy będą wykonywane 2 (dwa) razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku
| W przypadku przeglądów 36 szt. koncentratorów znajdujących się u pacjentów poza szpitalem dojazd będzie | [5 empty] | .....................................
| zapłacony w cenie netto 1,20 zł/km licząc od siedziby zamawiającego | [5 empty] | Podpis Wykonawcy

## Zad.26-rtg przyłózkowy i wywoł
Zadanie nr 26
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 102 KMX | Wywoływarka | Kodak | 1 | 27.06.2015
2 |  | Wywoływarka | OPTIMAX | 1 | 27.06.2015
3 | Basic100 | Aparat rtg przyłóżkowy |  | 1 | 26.08.2015
4 | Typ 7600 BMS | Aparat rtg | Timco | 1 | 23.09.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.27-ap. RTG 2
Zadanie nr 27
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | H Fe 501 EDITOR | Aparat rtg | Bochum Niemcy | 1 | 26.06.2015
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.28- separator
Zadanie nr 28
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | COMTEC | Separator komórkowy (aparat do aferez) | Fresenius Kabi | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad. 29 zest. histeroskopowy
Zadanie nr 29
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 |  | Zestaw histeroskopowy | Karl STORZ | 1 | 02.2016
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.30-gastrofiberoskop
Zadanie nr 30
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | FG-12 | Gastrofiberoskop | Fuji Non | 1 | 11.2015
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.31-echokard.
Zadanie nr 31
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Imagic Agile | Echokardiograf | Kontron Medical SAS | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x | x | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.32-piły do gipsu
Zadanie nr 32
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | EP-1 | Oscylacyjna piła do gipsu | brak danych | 1 | 08.2015
2 | Typ 04-0265 | Piła do gipsu | brak danych | 1 | 08.2015
3 |  | Piła do gipsu | brak danych | 1 | 08.2015
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy

## Zad.33-różny sprzęt
Zadanie nr 33
L.p. | Typ urządzenia | Nazwa urządzenia | Producent | Ilość sprzętu | Termin przeglądu | Cena netto za 1 szt. sprzętu | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto
1 | Jordan H 23e | Fotel ginekologiczny | Resi Trebon Czechy | 1 | 07.2015
2 |  | Diatermia elektrochirurgiczna | ERBE | 1 | 08.2015
3 | Cytosafe N 2004 | Komora do cytostatyków | Faster | 1 | 08.2015
4 | C-30W | Cieplarka | Wamed | 1 | 08.2015
5 | Euroklaw typ 23VS | Autoklaw parowy |  | 1 | 03.2015
6 |  | Stacja uzdatniania wody | Eurowater | 1 | 08.2015
7 | C-450H | Inkubator | HILL-ROOM , USA | 1 | 12.2015
8 | M 1026 B | Analizator gazów anestetycznych |  | 1 | 12.2015
x | x | x | x | x |  | Razem wartość przeglądów |  | x
.....................................
Podpis Wykonawcy