

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-05-08

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 9/PN/15 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1** Zadanie nr 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy były wyposażone w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej iniekcji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 2** Zadanie nr 17, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień poniżej jego krawędzi co zwiększa bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 3** Zadanie nr 21 poz. 1-3, 7-12

Czy Zamawiający dopuści „Przyrząd do podawania leków światłoczułych z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny”. Przyrząd Intrafix to przyrząd B Braun.

Zamawiający bezpośrednio wskazuje na asortyment jednego producenta co jest niezgodne z Ustawą.

Ustawa w sposób jasny mówi:

Art.29.2 „Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , ale oferowane przyrządy muszą być kompatybilne**

**z pompami firmy Braun.**

**Pytanie 4** Zadanie nr 21 poz. 1-3, 8-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu? Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a tym samym na uzyskanie atrakcyjniejszych cen dla tego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 5** Zadanie nr 21 poz. 4-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu na strzykawki do pomp infuzyjnych? Ze względu na homogeniczność pozycji prośba jest zasadna. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 6** Zadanie 21 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. W razie nie wyrażenia zgody proszę o merytoryczne wyjaśnienie wyższości koloru niebieskiego nad czarnym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 7 do zadania nr 15 poz. 1-3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania wyceny za opakowanie z właściwym przeliczeniem ilości szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę z właściwym przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 8 do zadania nr 15 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody pediatrycznej w kształcie kwiatka o średnicy ok. 29mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 9 do zadania nr 15 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod z wcięciem. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 10 dotyczy Pakiet 6 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu

**Jałowy zestaw chirurgiczny** **do artroskopii stawu kolanowego**

serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład :

1 czerwonaosłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm

1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm

1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm

2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm

1 rurka drenowa o dł. min. 1,5 m

całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

**Zgodność z normą PN EN 13795 : 2011  
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 7 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu

**Jałowy zestaw** **do chirurgii biodra**

wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²

Skład :

1 czerwonaosłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

1 serweta o min. wym. 150x150cm

1 serweta o min. wym. 75x90cm

1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm

całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

**Zgodność z normą PN EN 13795 : 2011**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 8 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu

**Jałowy zestaw** **brzuszno – kroczowy**

wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²

Skład :

1 czerwonaosłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

1 serweta główna o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na min. pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów

2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

**Zgodność z normą PN EN 13795 : 2011**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 9 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu

**Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I**

serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²..

Skład :

1 czerwonaosłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

1 serweta główna o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o min wym. 50x140cm

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o min. grubości 0,08mm – 50x50 cm

1 serweta pod pośladki z laminatu PE+PP 75x90cm

taśma samoprzylepna 9x50cm

2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

**Zgodność z normą PN EN 13795 : 2011**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 14 do zadania nr 11**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 wymaga jednorazowych, metalowych łyżek laryngoskopowych typu MacIntosh, w rozmiarach 3 i 4?**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 15 zadanie nr 13**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie preferowanej długości przewodu do ssaka opisanego w pozycji nr 1.**Odpowiedź: Do standardowych uchwytów ssaka, dł. min. 200cm, sterylne opakowanie pakowany pojedynczo.**

**Pytanie 16 zadanie nr 13**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 filtrów antybakteryjnych o wadze 29 g, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 17 zadanie nr 13**Prosimy Zamawiającego w pozycji nr 3 o dopuszczenie rur aerozolowych z możliwością odcięcia co 50 cm, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją zamówienia.**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 18 zadanie nr 13**

Prosimy Zamawiającego w pozycji nr 3 o dopuszczenie rur aerozolowych pakowanych w ilości 100 mb, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**SPROSTOWANIE**

Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 1 poz. 4 powinno być :

„Strzykawka jednorazowa, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 1,0ml, typ Luer, z gumowym uszczelnieniem tłoka, **20ml** a` 100 szt”