

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-05-11

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 9/PN/15 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pytanie 1 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

# **Pytanie 2** dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej**

# **Pytanie 3** dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca.**

# **Pytanie 4** dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

# **Pytanie 5** dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca.**

# **Pytanie 6** dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” , które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca**

# **Pytanie 7** dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca**

# **Pytanie 8** dotyczy SIWZ

**Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzania zgodności towaru z zamówieniem?**

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

# **Pytanie 9** dotyczy SIWZ

**Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.**

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy**

# **Pytanie 10** dotyczy SIWZ

**Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru był przewożony wyłącznie wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.**

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy**

**Pytanie 11 zadanie nr 1 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki jednorazowe, jałowe, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 0,5ml, typ Luer, 10ml a 100szt?**

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 12 zadanie nr 1 poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki jednorazowe, jałowe, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 1,0ml, typ Luer, 20ml a 100szt?**

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 13 zadanie nr 1 poz.1, 2, 3, 4**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki dwuczęściowe jednorazowe, jałowe, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, a 100szt?**

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 14 zadanie nr 1 poz. 4**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji strzykawek o pojemności 20ml.**

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 15 zadanie nr 1 poz. 7**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji strzykawek posiadających skale nadrukowaną z dwóch stron cylindra?**

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 16 zadanie nr 1 poz. 15**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji igieł jednorazowych 1,2/40 w dwóch wersjach ścięcia ostrza (długo i krótkościęte)?**

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długo ścięte**

**Pytanie 17 zadanie nr 1 poz.5,6,10,11,12,13,14,15**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów pochodzących od jednego producenta.**

**Odpowiedź: Tak w pozycjach 10-15.**

**Pytanie 18 Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej części przyrządów posiadających komorę kroplową wykonaną z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 Zadanie nr 10 poz. 1**

CzyZamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90cm lub 120cm?

**Odpowiedź: Tak, 90cm.**

**Pytanie 20 Zadanie nr 10 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji cewników nelaton posiadających oprócz kolorystycznego oznaczenia rozmiarów także oznaczenie cyfrowe na korpusie cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 21 Zadanie nr 12 poz. 13**

CzyZamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zgłębnik Bengmark PUR z końcówką typu ENLock przeznaczony do żywienia bezpośredniego do jelita lub dwunastnicy w rozmiarze 10Ch i długości 145cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 22 Zadanie nr 12 poz. 24**

CzyZamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pensety 1 x użytku chirurgiczne 12-18cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 23 Zadanie nr 17 poz.1, 2, 3, 4, 5, 6**

CzyZamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kaniule dożylne z portem i skrzydełkami mocującymi z możliwością kontroli w RTG ( 2 paski), ostry szlif igły ułatwiający przejście przez skórę, kształt końca kaniuli i igły ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniule z PEP, wyposażone w koreczek Luer-Lock pasujący do kaniuli, zabezpieczenie przed wyciekaniem płynów, kolor i rozmiar kaniuli wg norm ISO dotyczących kaniul, jednorazowe, jałowe, z widoczną data ważności, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 24**

**Dot. Projektu Umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ:**

**Dot. § 4 –**

**Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, do magazynu szpitalnego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ….. **dni** roboczych od dnia złożenia tego zamówienia, w formie pisemnej lub faksem.Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a dostawy są przyjmowane w godz. 7:30 – 14:30 w Magazynie Szpitalnym
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
   * + 1. jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia,(z wyjątkiem zadania nr 25- termin ważności na rurki 4 i 3 lata)
       2. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

**c)**~~jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,~~

- ***prosimy o wykreślenie tego ust. lub modyfikację w następujący sposób***: **„Wykonawca nie prześle wraz z pierwszą dostawą danego asortymentu na podany przez Zamawiającego nr faksu lub adres e-mail kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania.”**

**d)** dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny ~~numer serii~~ lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,- ***prosimy o wykreślenie jw. lub dopuszczenie możliwości dołączenia do faktury dokumentu zawierającego żądaną informację.***

**4**. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

**5.** W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

**1)** uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu ~~72 godzin~~**3 dni roboczych** od daty zgłoszenia tych braków,

**2)** wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.

**6**.Dopuszcza się możliwość dostarczenia przez Wykonawcę akcesoriów medycznych przy nie zmienionym produkcie w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Zamawiającego ~~i uzyskaniu od niego pisemnej zgody~~. – prosimy o wykreślenie jw.. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego jest konieczne w przypadku dostarczenia towaru zastępczego lub równoważnego. Zmiana w zakresie nazwy produktu, numeru katalogowego przy nie zmienionym produkcie nie stanowi zmiany istotnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 25 Dot. § 5 ust. 4 –**

Prosimy o dodanie do tego ust. następującego zdania:

„Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w formie elektronicznej (skan faktury wysłany na podany przez Zamawiającego adres e-mail) w dniu dostawy towaru.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 26 Dot. § 6– Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

**a )** za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, § 4 ust. 5 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”

1. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych **do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody**.”

oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

5.Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni ponad termin płatności określony w §5 ust. 4,

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 27 Dot. § 8–**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków i sposobu zmiany umowy i dodanie do tego ust. następującej treści:**

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

b) przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

c) ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

d) ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,

e) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

f) zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

g) zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto,

h) zmiany warunków płatności: terminu płatności,

i) zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,

j) zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,

k) zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

l) wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

m) zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

3.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 28 dot. opisu przedmiotu zamówienia – Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznika Nr 2 do SIWZ dla Pakietu nr 14:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 14 ma na myśli zestawy

zawierające 2 wkłady o pojemności 200 ml i 100 ml, złącze z trójnikiem, ostrza spikei J rurkę?

W opisie podanym przez Zamawiającego wskazany jest tylko wkład o pojemności 200 ml oraz wymóg, że wkłady i złącza muszą być kompatybilne do strzykawki automatycznej Nemoto Dual ShotAlpha.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w poz. 1 zestawu o składzie: Wkład jednorazowy do strzykawki automatycznej o poj. 200 ml , łącznik typu Y o dł. 150cm, złącze szybkiego napełniania oraz ostrze typu spike.**

Pytanie nr 29 Pakiet nr 11 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje łyżek plastikowych czy też metalowych jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje łyżek plastykowych jednorazowego użytku.**

Pytanie nr 30 Pakiet 24 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z terminem ważności do 2 lat?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

Pytanie nr 31 § 1 ust. 4 umowy

W przypadku produktów biologicznie czystych nie określa się terminu przydatności produktów do użytku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu treści umowy i nadanie § 1 ust. 4 następującego brzmienia: „Dostarczone materiały medyczne w przypadku produktów sterylnych powinny posiadać co najmniej 12 miesięczny okres ważności licząc od daty dostawy, natomiast produkty biologicznie czyste winny być dostarczane z bieżącym rokiem produkcji lub rokiem produkcji poprzedzającym bieżący rok (…)”

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

Pytanie nr 32 § 1 ust. 4 umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 24- rurki intubacyjne produktów z okresem przydatności minimum 24 miesiące od daty dostawy.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

Pytanie nr 33 §  4 ust. 3 pkt. a) umowy

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów umowy i nadanie §  4 ust. 3 pkt. a) następującego brzmienia:

„jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia (z wyjątkiem produktów biologicznie czystych oraz zadania nr 25- termin ważności na rurki 4 i 3 lata)”

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

Pytanie nr 34 §  4 ust. 3 pkt. d) umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby w przypadku produktów biologicznie czystych na fakturze lub załączniku do faktury umieszczany był nr serii oraz data produkcji produktów.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

Pytanie nr 35 §  4 ust. 5 pkt. 1 umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów umowy i nadanie §  4 ust. 5 pkt. 1 następującego brzmienia: „… uzupełnienia braków ilościowych- w ciągu 72 godzin dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 36. Dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie zapisów:

Par. 6 ust.1

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
2. za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, § 4 ust. 5 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

Par. 7 ust.4

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.**

**Pytanie nr 38 Pakiet 1 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z nominalną skalą?

**Odpowiedź: Nie wymagamy, dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą.**

**Pytanie nr 39 Pakiet 1 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z przeźroczystym tłokiem?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 40 Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę o pojemności 20ml?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 41 Pakiet 1 poz. 8**

Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych o dużej objętości powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42 Pakiet 10 poz. 18**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 18 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentów, a co za tym idzie znacznie obniży cenę?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 43 Pakiet 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2, drenie długości min. 90cm, z podziałką pomiarową, sterylny?

**Odpowiedź: TAk**

**Pytanie nr 44 Pakiet 10 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma  posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 45 Pakiet 10 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga worka do dobowej zbiórki moczu (do 7 dni) w systemie zamkniętym o pojemności 2000ml, z drenem 100cm, podziałką 50ml, z portem do pobierania próbek i zastawką antyrefluksyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46 Pakiet 10 poz. 19**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 19 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 47 Pakiet 12 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby kranik trójdrożny był wykonany z poliamidu co znacznie zwiększa jego odporność na agresywne leki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 48 Pakiet 12 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby kraniki trójdrożnye posiadały wyraźny i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty, który w sposób absolutnie precyzyjny zapewnia ustawienie kranika w pozycji gwarantującej maksymalny i prawidłowy przepływ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 49 Pakiet 12 poz. 18**

Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza posiadały wygrawerowaną nazwę producenta oraz rozmiar na samym ostrzy w celu bezspornej identyfikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu w opakowaniu oznakowanym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych**.

**Pytanie nr 50 Pakiet 13 poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 51 pakiet 13 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga filtra o wadze do lub równej czy powyżej 23g?

**Odpowiedź: Powyżej**

**Pytanie nr 52 Pakiet 13 poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nebulizatora, który dostarcza aerozol pod kątem do 90 stopni – pozwala przyjąć pacjentowi pozycję horyzontalną? Skuteczność pracy nebulizatora w zakresie 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 53 Pakiet 13 poz. 9**

Prosimy o potwierdzenie czy zapis siwz cyt. „barwne oznaczenie” należy interpretować, jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikację w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych?

**Odpowiedź: „Barwne oznaczenie”** =**kolorowy znacznik zgodnie z normą ISO**

**Pytanie nr 54 Pakiet 13 poz. 12**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu w opakowaniu oznakowanym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych**.

**Pytanie nr 55 Pakiet 15 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelem półpłynnym, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 56 Pakiet nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści furażerkę zakrywającą całość głowy z włosami, prócz twarzy wiązaną na szyi z tyłu typu kosmonauta, góra perforowana, boki wykonane z wiskozy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 57 Pakiet nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy po rozciągnięciu gumki minimum 50 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 58 Pakiet nr 3, pozycja 6-8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy sklasyfikowany jako wyrób medyczny a nie środek ochrony indywidulanej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 59 Pakiet nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15 cm x 28 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 60 Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta ortopedyczna z otworem 200 cm x 320 cm

samouszczelniającym o wym. 6 cm x 8 cm,

zintegrowana z torebką na płyny.

Torebka na płyny ze sztywnikiem, otworem

samouszczelniającym, końcówką odpływową

1 szt. osłona na przewody 14 cm x 250 cm

1 szt. osłona na kończynę 30 cm x 60 cm

2 szt. taśma chirurgiczna przylepna 10 cm x 50 cm

2 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm

Z dodatkowo, oddzielnie dołączoną serwetą:

1 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 61 Pakiet nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm

wycięcie U przylepne o wym. 8,5 cm x 85 cm

1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 300 cm

1 szt. serweta z przylepcem 160 cm x 180 cm

1 szt. osłona na kończynę 35 cm x 120 cm

2 szt. taśma chirurgiczna przylepna 10 cm x 50 cm

4 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm

Z dodatkowo, oddzielnie dołączonymi

2 szt. torebki na płyny lub narzędzia w rozmiarze 30 cm x 40 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 62 Pakiet nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm

2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm

1 szt. taśma chirurgiczna przylepna 10 cm x 50 cm

2 szt. serwetka chłonna do rąk 30 cm x 30 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 63 Pakiet nr 10, pozycja 10-13**

Czy Zamawiający dopuści zestawy ze strzykawką o pojemności 5 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 64 Pakiet nr 10, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści butelki z możliwością połączenia z drenami w rozmiarze 6-18 CH?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 65 Pakiet nr 10, pozycja 18**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 66 Pakiet nr 10, pozycja 19**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wzierników typu CUSCO?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 67 Pakiet nr 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy z trzema igłami w rozmiarze 14 G, 16 G , 19 G?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 68 Pakiet nr 12, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik bez znacznika RTG?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 69 Pakiet nr 12, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez zastawki?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 70 Pakiet nr 12, pozycja 13**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie Nazwy producenta oraz numer katalogowego asortymentu spełniającego wymieniony opis?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela i oczekuje w tej pozycji :„ zgłębnik Bengmark PUR z końcówką typu ENLock”**

**Pytanie nr 71 Pakiet nr 12, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 72 Pakiet nr 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rurę do cięcia co 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 73 Pakiet nr 13, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z drenami naprzemianległymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 74 Pakiet nr 13, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z drenami naprzeciwległymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 75 Pakiet nr 14, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści złącze o wytrzymałości 300 PSI?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 76 Pakiet nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 48 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 77 Pakiet nr 17, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami RTG wykonane z teflonu?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 78 Pakiet nr 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości całkowitej 43 mm lub 60 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 79 Pakiet nr 24, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z PCV?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 80 Pakiet nr 25, pozycja 1--4**

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane w opakowania a’25 szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

# Pytanie Nr 81- dotyczy pakietu 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny z włókniny SMS 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**


# Pytanie Nr 82- dotyczy pakietu 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą **PN EN 13795- wymagania standardowe**. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 83- dotyczy pakietu 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE. (zabezpiecza cały aparat RTG) 152x265cm?



**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 84- dotyczy pakietu 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody rozm. 17x250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


# Pytanie Nr 85- dotyczy pakietu 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w kolorze zielonym, 40 g/m2, wyposażony w troki i rzep, wykonany z nieprześwitującej włókniny?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 86- dotyczy pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii barku skład:




Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 (1-3)

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 87- dotyczy pakietu 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii kolana skład:




Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 (1-3)

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 88- dotyczy pakietu 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów w obrębie stawu biodrowego skład:




Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 (1-3)

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 89- dotyczy pakietu 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów w obrębie jamy brzusznej skład:




Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 (1-3)

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

# Pytanie Nr 90- dotyczy pakietu 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych skład:



Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 (1-3)

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania w dniu dzisiejszym

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14.05.2015r na

godzinę 11:30.

Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 14.05.2015r na

godzinę 12:00.