

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2016-04-18

 **Do Wszystkich Wykonawców**

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 5/PN/16 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy § 4 ust. 5 pkt. 1 wzoru umowy**

Prosimy o określenie terminu uzupełnienia braków ilościowych na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy**

W w/w ustępie Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur **w** terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

**Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 3** Zadanie nr 12Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie szczegółów przewodu do ssaka z pozycji nr 1. **Odpowiedź:** **Do standardowych uchwytów ssaka, dł. min. 200cm, sterylne opakowanie pakowany pojedynczo.**

**Pytanie 4** Zadanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 rury aerozolowej do inhalatorów z możliwością odcięcia co 50 cm, rolka 50 m, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.**Odpowiedź:** **Dopuszczamy.**

**Pytanie 5** Zadanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 wysokiej klasy filtrów antybakteryjnych bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 99,999%, waga 29g, objętość oddechowa: 300-1500ml, martwa przestrzeń 45ml, sterylny. **Odpowiedź:** **Dopuszczamy**

**Pytanie 7**

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 22 poz. 1 igły sterylnej, jednorazowego użytku do punkcji mostka w rozmiarze 16G x 50mm. Regulacja długości igły od 10mm.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy numeru katalogowego:** W związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie numerów wewnętrznych naszej firmy. Numery wewnętrzne naszej firmy będą umieszczane na fakturze. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 Zadanie nr 23, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 Zadanie nr 23, poz. 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dren łączący i balonik kontrolny był w innym kolorze niż korpus rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 Zadanie nr 23, poz. 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny posiadał nadrukowany rozmiar i skróconą nazwę producenta, co ułatwia proces identyfikacji rurki nawet po zaintubowaniu?

**Odpowiedź:** **TAK.**