

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2017-06-19

 **Do Wszystkich Wykonawców**

##

Dot: Zapytanie ofertowe do postępowania na dostawę komory laminarnej.

 Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

dot. Załącznika nr 2 „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

W pkt 3 i 32 Zamawiający wymaga aby komora była wyposażona w komplet gniazd komputerowych obejmujący minimum złącza: RS232, USB, PS/2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory wyposażonej w komplet gniazd komputerowych obejmujący złącza: RS232 i USB/USB?

Z uwagi na zmianę standardu w interfejsach komputerowych i wycofanie z produkcji interfejsów PS/2,

które już od dłuższego czasu nie są stosowane w obecnie produkowanym sprzęcie komputerowym, a tym samym nieprzydatne w obecnie dostarczanych komorach w miejsce interfejsu PS/2 jest instalowany interfejs USB; komora, którą możemy zaproponować i dostarczyć jest wyposażona w interfejs RS-232 do podłączenia wagi oraz zintegrowany interfejs USB/USB (czyli 2xUSB w miejsce wcześniej oferowanego USB/PS2).

Zmiana ta podnosi wartość urządzenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego, gdyż umożliwia podłączenie sprzętu komputerowego obecnie produkowanego, w którym standard USB całkowicie zastąpił standard PS/2.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**