

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2017-12-04

**Z A P R O S Z E N I E**

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. w Zamościu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej bloku operacyjnego oraz Pracowni RTG**

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8. (o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro).

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotowe prace obejmują układy KW1/KN1, W2/N2, KW4/KN4,KW5/KN5, KW6/KN6, W3N3

W zakres prac wchodzą:

1. Inspekcja instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej przed czyszczeniem
2. Przygotowanie instalacji do czyszczenia
3. Demontaż i montaż podwieszanych elementów sufitowych (w koniecznych miejscach).
4. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych metodą mechaniczno-rotacyjną ( na sucho)
5. Czyszczenie: kratek nawiewnych i wyciągowych.
6. Czyszczenie central wentylacyjnych.
7. Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej środkiem chemicznym, atestowanym przez Państwowy Zakład Higieny.
8. Dostawa, demontaż i montaż filtrów na podstawie obecnie zamontowanego zestawu tj:
   1. Filtr absolutny HEPA FA 292/KL wym. 305x610x292- 12 szt.
   2. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 440x540x172- 3 szt.
   3. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 305x305x150- 3 szt.
   4. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 815x348x292 – 6 szt.
   5. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 665x600x292 – 3 szt.
   6. Filtr kompaktowy (z prowadnicami) FS-100/W wym. 825x600x100 – 4 szt.
9. Konserwacja elementów uszkodzonych.
10. Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych (po każdym dniu pracy).

Zakończenie pracy zostanie udokumentowane poprzez podpisanie protokołu powykonawczego oraz przekazanie Zleceniodawcy: zdjęć na nośniku CD, karty charakterystyki środka użytego do dezynfekcji instalacji.

**2. Termin realizowania zamówienia: 20. 01.2018 r.**

**3.** **Termin, sposób i miejsce złożenia oferty**:

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia **12.12.2017**r. do godz. 12:00, przesłać faxem na numer 84-638-51-45, lub pocztą e-mailową na adres: [szpitalniepublicznyzam@wp.pl](mailto:szpitalniepublicznyzam@wp.pl) lub pocztą na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.

ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość

**4. Osoba do kontaktu: Piotr Szabatowski 84-677-50-34**

**5.** Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena ofertowa brutto za całość zamówienia - 100%

**6**.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)     Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

2)     Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3)     Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy.

Prezes

Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

mgr inż. Mariusz Paszko