

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2017-03-14

**Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługi przeglądów i napraw aparatury medycznej z podziałem na zadania

Pytanie 1. Dotyczy przedmiotu umowy – Zadania nr 4

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o wyłączenie z powyższego zadania aparaty do znieczulenia z pozycji nr 4,5 do osobnego pakietu w celu złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie urządzeń do osobnego pakietu.**

Pytanie 2. Dotyczy przedmiotu umowy – Zadania nr 4

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawca wykonania przeglądu monitorów zainstalowanych przy aparatach do znieczulenia w powyższym zadaniu? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie modelu oraz typów modułów gazowych zainstalowanych w danych monitorach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeglądu monitorów.**

Pytanie 3. Dotyczy przedmiotu umowy - Zadania nr 4

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego Wykonawcy, na etapie składania ofert, przedstawienia certyfikatów szkoleń od Wykonawcy, które odbył w siedzibie producenta do dokonywania przeglądów i napraw danego aparatury medycznej do wyżej wymienionego pakietu

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

Pytanie 4. Dotyczy przedmiotu umowy - Zadania nr 4

Czy podczas przeglądu Zamawiający wymagał od każdego Wykonawca wymieniany części serwisowych w zaoferowanej cenie zgodnie z wymaganiami producenta?

**Odpowiedź: Nie wymagamy**.

Pytanie 5. Dotyczy przedmiotu umowy - Zadania nr 4

Wykonawca prosi o podanie czy aparaturze z wyżej wymienionych zadań w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** **Wymiana akumulatorów będzie rozliczana dodatkową ofertą Wykonawcy na części (w przypadku konieczności ich wymiany).**

Pytanie 6. Dotyczy zapisów umowy – Załącznik nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów w § 1 ust 3 dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy z 48 godzin na 96 godzin po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów.**