Zamość 2018-09-06

Do  Wszystkich Wykonawców

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 9/PN/18  Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza UPS 6 k VA o gniazdach wyjściowych: 4 x IEC320-C13, 2x IEC 320-C19?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45