Zamość 07.12.2018r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot:  Zapytanie ofertowe do postępowania na wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (wraz z wymianą filtrów) bloku operacyjnego oraz Pracownik RTG Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

W celu wyceny usługi proszę o przesłanie rysunków technicznych instalacji będącej przedmiotem zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Nie dysponujemy aktualną dokumentacją.

Zapraszamy  do dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedzi udziela : Piotr Szabatowski 84-677-50-34 lub 600-332-976

Pytanie nr 2

Przed przystąpieniem do składania oferty i wyceny zakupu filtrów niezbędna jest  klasa filtracji dla wszystkich filtrów

1. Filtr absolutny HEPA FA 292/KL wym. 305x610x292- 12 szt.
2. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 440x540x172- 3 szt.
3. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 305x305x150- 3 szt.
4. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 815x348x292 - 6 szt.
5. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 665x600x292 - 3 szt.
6. Filtr kompaktowy (z prowadnicami) FS-100/W wym. 825x600x100 - 4 szt.

Odpowiedź:

Poz. 1-3 -  Klasa H 13

Poz. 4-5  -  Klasa K 8

Poz. 6 -    Klasa G 4

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45