

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2018-03-12

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługi przeglądów i napraw aparatury medycznej z podziałem na zadania

**Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 4**

Wykonawca prosi o wydzielenie do osobnego zadania respiratorów BEAR 1000 oraz E-360 EXELEND w celu złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie urządzeń do osobnego pakietu.**

**Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 4**

Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy podczas wykonywania przeglądu aparatów do znieczulenia Zamawiający wymaga przeglądów monitorów znajdujących się przy aparatach do znieczulenia ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie typów monitorów oraz modułów zainstalowanych tych monitorach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeglądu monitorów.**

**Pytanie 3. Dotyczy zadania nr4**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego wykonawcy na etapie składania ofert, certyfikatów szkoleń odbytych w siedzibie producenta z zakresu wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów w celu rzetelnego wykonania zamówienia?

**Odpowiedź: : Nie wymagamy**

**Pytanie 4. Dotyczy zapisów SIWZ**

Wykonawca zwraca się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

**Pytanie 5. Dotyczy zadania nr 11**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty częściowej na pozycję 6, zdania nr 11 - aparat Basic 100?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**