## 1
| Numer sprawy: 13/PN/19 | Zadanie nr 7 | Formulrz asortymentowo-cenowy
L. p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa (podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw i faktur) | Nr katalogowy | Producent/kraj
1 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami tj. nicią prowadzącąo gr 5USP i nicią o gr. 2USP do sprawdzenia czy guzik jest poza kanałem kostnym i do zablokowania guika na kości korowej. Pętla o długości od 12mm do 25mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Sterylny. | szt. | 30
2 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego plecionego UHMPWE. Zmniejszanie pętli za pomocą dwóch lejcow dociąganych naprzemiennie w celu równomiernego zaciskania składowych pętli. Guzik tytanowy o rozm 12x4x2mm z czterema otworami zintegrowany z niewchłanialną pętlą z materiału UHMWPE, oraz dwiema nićmi UHMWPE, jedna prowadząca a druga blokująca. Implant przechodzący przez kanał kostny do 4,5mm.ci min USP2 wzmacniania, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. | szt. | 2
3 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego z 4 otworami o rozm. 12x4x2mm zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego pleconego UHMPWE. Zmniejszanie pętli za pomocą ściągania tylko jednej nici zaciskającej pętlę. Guzik tytanowy wyposażony w dwie nici UHMWPE, jedna prowadząca , a druga blokująca. Implant przechodzący przez kanał kostny do 4,5mm. Implant sterylny. | szt. | 2
4 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego z 4 otworami o rozm. 16,5x4x2mm zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego pleconego UHMPWE. Zmniejszanie pętli za pomocą ściągania tylko jednej nici zaciskającej pętlę. Guzik tytanowy wyposażony w dwie nici UHMWPE, jedna prowadząca , a druga blokująca. Implant przechodzący przez kanał kostny do 4,5mm, blokujący się na maksymalnym kanale korowym 8mm. Implant sterylny. | szt. | 2
5 | Implant rewizyjny niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego. Pętla zmniejszająca swoja wielkość poprzez naprzenienne lub jednoczesne dociąganie dwóch lejcy zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł. 20mm, wys 2mm i grubość 4 mm z czterema otworami do mocowania niciciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny śr. od 5 do 10mm, sterylny. | szt. | 2
6 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna zpolimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5 mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12mm dla dł. od 25 do 35 mm. Implant sterylny. | szt. | 20
7 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5 mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9,10mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-10mm dla dł. od 25 do 30 mm. Implant sterylny. | szt. | 2
8 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 3,5mm 4,5mm 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończonymi otworem. Implant bez podajnika w zaestawie z przeciągaczem do nici, mocowanych na podajniku wielorazowym. | szt. | 6
9 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 2,8mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończonymi otworem. Implant na podajniku dostosowanym do mocowania w rekonstrukcji niestabilności stawu ramiennego i rekonstrukcji obrąbka stawubiodrowego w zestawie z przeciągaczem do nici. | szt. | 6
10 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,niewchłanialny pleciony z materiału UHMWPE. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze lub z innym przeplotem. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90cm. | sasz. | 36
11 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,niewchłanialny pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP oraz długość min. 90cm atraumatycznie połączona z igła okrągłą 1/2 koła o długości 25-27mm. | sasz. | 12
12 | Specjalistyczny szew z częścią w kształcie taśmy o szer. 2-2,5mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2 , bez igły. | sasz. | 30
13 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,niewchłanialny pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić, biała z kolorowym przeplotem, bezrdzeniowa. Nici o grubości 1 USP oraz długości nici min. 90cm. | sasz. | 12
14 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr. 1,5mm dł. 30cm, niesterylny | szt. | 2
15 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem, dł. 42cm. Niesterylny | szt. | 2
16 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, bez oka, dł. 25cm. Niesterylny | szt. | 2
17 | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25mm z okiem, wielorazowy, niesterylny | szt. | 2
18 | Wiertło kaniulowane o śr 4,5mm, niesterylne | szt. | 1
19 | Płytka tytanowa o wym dł 12mm szer. 4mm i gr. 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 15
20 | Płytka tytanowa okrągła o śr 12-14mm gr.1mm z rantem okalającym 1,5-2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 4
21 | Implant niwechłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2.0mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego . W zestawie z wiertłem inicjującym. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanialną gr USP 3/0 zakończoną dwiema igłami. | szt. | 2
22 | Implant niwechłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2.5mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanialną gr 2 | szt. | 6
23 | Implant niewchłanialny z tytanu. Implant wkręcany, samogwintujący o średnicy 2,5mm. Implant z jedna nicią o grubości USP 2 uzbrojona w igły. Implant na podajniku. Jałowy. | szt. | 6
24 | Kotwica wbijana śr. 1,8mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z dwiema nićmi, jedną nicią kolorową, niewchłanialną o gr USP2 z UHMWPE rucomą i drugą nieruchomą, przechodzące pzez penetrująco-blokujące oczko kotwicy z PEEK. Kotwica przezierna w RTG, sterylna. | szt. | 3
25 | Kotwica wbijana śr. 1,8mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z jedną nicią kolorową, niewchłanialną o gr USP2 z UHMWPE rucomą. Kotwica przezierna w RTG, sterylna. | szt. | 3
26 | Kotwica wbijana śr. 3,2mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z trzema nićmi, dwiema nićmi o różnych kolorach lub przeplotach niewchłanialnymi o gr USP2 z UHMWPE rucomymi i trzecią białą nieruchomą, przechodzące pzez penetrująco-blokujące oczko kotwicy z PEEK. Kotwica przezierna w RTG, sterylna. | szt. | 3
27 | Implant niewchłanialny 35 w Suture kotwica z PEEK CF z włóknami węglowymi o śr 3,5mm. Implant zaopatrzony w dwie nici mobilne w oczku kotwicy. Nici niewchłanialne różnokolorowe z UHMWPE o grubości USP 2. Sterylny | szt. | 3
28 | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. | szt. | 30
29 | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w cztery igły o dł. 26mm | szt. | 3
30 | Implant niewchłanialny z PEEK CF z wóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o śr. 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o gr USP 2 różnokolorowe. Sterylny | szt. | 3
31 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm gwintowany na całe długości. Prowadnica zakończona oczkiem z materiału PEEK. Implant mocowany poprzez wkręcanie w kanał kostny. Sterylny | szt. | 3
32 | Implant do tenodezy z materiału PEEK CF dostępny w rozmiarach 7,8,9mm o długości 15mm, umieszczony na podajniku zakończonym metalowym półotwartym otworem z okragła nakładką z materiału PEEK o śr 4-5mm. Możliwość zamocowania inplantu z użyciem tylko jednej ręki. | szt. | 5
33 | Wiertła do tworzenia kanałów kostnych w kości ramiennej z ogranicznikiem | szt. | 5
34 | Celowniki do tworzenia kanałów kostnych w kości piszczelowej i ramiennej | szt. | 5
35 | Zestaw do mocowania ścięgien w kanałach kostnych składający się z guzika tytanowego, umieszczonego na prowadnicy,zestawu nici z igłami na obu końcach nici o dr 2USP, sterylny | szt. | 3
36 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90st., sterylna | szt. | 50
37 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 45st., sterylna | szt. | 50
38 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda haczykowata zagięta 90st., sterylna | szt. | 20
39 | Kaniulowane narzędzie do przeszywania tkanek zagięte 45st w lewo i prawo, wielorazowe | szt. | 4
40 | Nić pleciona nirtinolowa o do kaniulowanego narzędzia do przeszywania tkanek, niesterylna | szt. | 10
41 | Kaniula artroskopowa o różnych długościach i średnicach sterylna | szt. | 10
42 | Kaniula artroskopowa gumowa o różnych długościach i średnicach sterylna | szt. | 10
43 | Igła do szycia łąkotki z oczkiem, długość 25-27cm, sterylna | szt. | 6
44 | Igła do artroskopowego narzędzia do szycia stożka rotatorów, sterylna | szt. | 20
45 | System szycia łąkotek w technice all-inside. Pojedyncza prowadnica wygięta na końcu penetrującym 15 st. Prowadnica z dwoma implantami z materiału PEEK połączonymi węzłem zaciskowym z nici wniewchłanialnej,. Implanty zakładane kolejno poprzez ich maualne wypchnięcie za pomocą suwnika wypychającego je z prowadnicy. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania prowadnicy z kolana. Sterylny | szt. | 120
46 | Zestaw dwóch prowadnic do szycia łąkotki w technice outside-in, sterylny | szt. | 3
47 | Taśma o szerokości 0,6-1,0mm o dl. Min 30cm uzbrojona na końcach w igły o dł min 20cm. Taśma do szycia łąkotki w technice inside-out. Sterylna | szt. | 3
48 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec i Arthrex | szt. | 3
49 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec i Arthrex | szt. | 3
50 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec i Arthrex | szt. | 3
51 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Oliwka rowkowana. Ostrza wielorazowe o śr. 5,5mm. Do shavera Livatec i Arthrex | szt. | 1
52 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z rowkami. Ostrza wielorazowe o śr. 5,5 i 6,5 mm. Sterylne. Do shavera Livatec i Arthrex | szt. | 1
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x | x
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące
wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie:
1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym
2. Instrumentarium do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
__________________________________
(podpis Wykonawcy)