## Form. asort.cen
| Numer sprawy: 14/PN/19 | Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa (podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw i faktur) | Nr katalogowy | Producent/kraj
BIODRO
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min średniej grubość 155µm; długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara z 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 120
2 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm – z okapem lub bez neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm | szt. | 120
3 | Śruba do kości gąbczastej o długości od 20 do 50mm, ze skokiem co 5mm, o średnicy 6,5mm. | szt. | 10
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 44-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 100
5 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm i 36mm, 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 40
6 | Zaślepka do panewki pressfit oraz wkręcanej | szt. | 120
7 | Głowa metalowa o średnicy28mm i 32 mm w min. 3 długości szyjki, konus 12/14 | szt. | 50
8 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal | szt. | 80
9 | Panewka cementowa wykonana z polyetylenu o wysokiej gęstości typu cross link polietylen ze znacznikiem radiologicznym, dostępna w rozmiarach od 44 do 58 średnicy zewnętrznej co 2mm na głowy o romiarach 28 | szt. | 5
10 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteoitegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na dłuość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119mm,. Równomierny wzrost trzpienia o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Leteralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiadający uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dost epów mini inwazyjnych | szt. | 20
11 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 40g | szt. | 5
12 | Głowa bipolarna metalowa z polietylenowym wnętrzem w rozmiarach od minimum 42-56mm ze skokiem co 1mm i wewnętrzną głową metalową o średnicy 26mm, nie wymagająca śródoperacyjnego montażu. Głowa dostępna w minimum 2 długościach szyjki, dostosowana do stożka trzpienia 12/14. | szt. | 20
KOLANO
13 | Endoproteza kłykciowa, cementowa, pierwotna tylnie związana, modularna-trzyczęściowa ( część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa), komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 7 rozmiarach ( 2, 2.5, 3, 4N, 4, 5, 6) wieloosiowy, wykonany ze stopu kobaltowego. w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,Każdy pierwotny rozmiar części udowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. W opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego. | szt. | 30
14 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w 6 rozmiarach (2,2,5,3,4,5,6). Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 30
15 | Wkładka polietylenowa w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Wysokość wkładki polietylenowej od 8 mm do 30 mm. (8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm, 20mm 22,5mm 30mm) Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji więzadeł pobocznych zapewniającą półząwiazanie endoprotezy. W opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego. | szt. | 30
16 | Taca polietylenowa wykonana w całości z polietylenu ze stabilizacją wiązadeł pobocznych zapewniająca półwiązanie protezy. W rozmiarach 2, 3, 4, 5 oraz grubościach od 8mm do 15mm | szt. | 5
17 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 60g lub 80 g wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego. | szt. | 10
18 | Rzepka owalna (32, 35, 38, 41mm) z polietylenu z trzema bolcami mocowana na cement. | szt. | 5
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
19 | Trzpień rewizyjny, modularny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm); trzpień w 5 rozmiarach; długość trzpienia od 180mm do 240mm; trzpień posiada wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację; w części dalszej trzpień posiadają szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych. | szt. | 5
20 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 500 o długości od 25mm do 60mm. | szt. | 5
21 | Wkładka polyetylenowa zatrzaskowa do panewek w rozmiarach od 52 do 76 ze skokiem co 2mm, neutralny lub z orientacją 10 | szt. | 5
22 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z mozliwością użycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki oraz na jej rancie. Panewka w rozmiarach od 54mm do 80mm z opcją lateralizacji | szt. | 5
23 | Augmenty do panewki biodrowej z możliwościa zastosowania na cement kostny oraz na śruby. W rozmiarach panewki od 50 do 70 | szt. | 5
24 | Śruby do augmentów panewki o średnicy 5,5mm w rozmiarach panewki od 25 do 70mm | szt. | 10
25 | Trzpień rewizyjny, modularny, składający się z 2 odrębnych komponentów: krętarzowego i dalszego przynasadowo-trzonowego, komponent krętarzowy w dwóch długościach, z kołnierzem i bez, pokryty poziomymi strukturami schodkowymi zapobiegającymi obniżeniu się implantu, pokryty w całaści hydroksyapatytem, umożliwiający zamocowanie linek medycznych w celu zamocowania elementów kości, szyjka zakończona stożkiem 12/14. Możliwość zastosowania "skrzydełek" krętarzowych, część przynasadowa wyposażona w degresywne poziome struktury zapobiegające obniżaniu się implantu, pokryta hydroksyapatytem, część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, posiadająca pionowe strulktury odporne na siły skrętne, wyposażona w od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5mm; trzpień w 4 długościach od 225 do 375mm oraz w 6 średnicach od 10 do 20mm ze skokiem co 2mm, całość pokryta hydrooksyapatytem. | szt. | 1
26 | Trzpień rewizyjny modularny ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, dla biodra prawego i lewego uniwersalny składający się z elementu dystalnego w min. 9 szerokościach i 4 długościach i proxymalnego w min. 3 szerokościach i 4 długościach, z offesetem i bez oraz, oraz śruby blokującej. Kat szyjkowo trzonowy 135 stopni. | szt. | 1
27 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z mozliwością użycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki. Panewka w rozmiarach od 38mm do 72mm. Panewka posiadająca wielostrukturalne napylenie. | szt. | 5
28 | Mocowanie w częsci udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą 2óch wchłanialnych lub niewchłanialnych pinów o średnicy 3,3mm wykonanych z PLLA lub PEEK zapewniający 360' styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanialne przez 2-4 lata lub niewchłanialne, siła mocowania min 704 N. Umożliwia wykonanie rekonstrukcji wiązadła ACL metodą anterior-medial. | szt. | 50
29 | Śruba interferencyjna o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (od 7x23mm, 7x30mm do 10x23mm, 10x30mm). Siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit | szt. | 10
30 | Kotwica biowchłanialna niegwintowana w komplacie z oprowadzaczem stosowana w aplikacji artroskopowej. Około 40% niewchłanialny, 60% biowchłanialny. | szt. | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x | x
Wkonawca zobowiązany jest w cenie zestawu do dostarczenia nowego instrumentarium niezbędnego do wykonywania endoprotezoplastyk w pełnym zakresie oraz do przeprowadzania szkolenia dla 8 pielęgniarek i 8 lekarzy w czasie wskazanym przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium
__________________________________
Podpis Wykonawcy