Załącznik nr 1

Numer sprawy: **3/ZO/19**

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

e– mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.......................................................

**Dane dotyczące zamawiającego**

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Ul. Peowiaków 1

22-400 Zamość

#### Zobowiązania wykonawcy

1. SKŁADAM OFERTĘ na dostawy zestawów separujących PRP w zakresie określonym w zaproszeniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | Opis przedmiotu zamówienia | *Jedn.* | Potrzeby ogółem  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Oferowany produkt / producent |  | **Nr katalogowy** |
| 1 | Zestaw do pozyskiwania z ok. 17-18ml krwi obwodowej ok. 2-3ml PRP o wysokiej koncentracji płytek – ponad 1mln./µl . W jednorazowym zestawie znajduje się; konektor, strzykawka 20ml, strzykawka 10ml, strzykawka 5ml., Antykoagulant 10ml. Pozyskanie PRP odbywa się naukowo potwierdzoną metodę kożuszka leukocytarno - płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie maksimum 8 minut z prędkością obrotów 2500/min | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszelkie niezbędne elementy do przygotowania PRP: specjalna kapsuła 30ml, strzykawka 30ml, strzykawka 5ml, ACD-A (antykoagulant 10ml), motylek do pobrania krwi, 3x igła 18G oraz aktywator płytek krwi niezbędny do zabiegów śródoperacyjnych. Zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno – bogato płytkowego w trakcie 5min. wirowania. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu.Przegroda trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.Bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.Możliwość przetwarzania 30ml krwi i uzyskania 3-4 ml PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln. płytek w mikrolitrze preparatu PRP. W zależności od potrzeby, możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15 ml do 30 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 2 ml do 4 ml PRP | zestaw | 150 |  |  |  |  |  |
| ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |  | ***x*** |  | ***x*** |

***O Ś W I A D C Z E N I A***

1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Cena ta będzie podstawiana do obliczenia kryterium ceny, opisanego w zaproszeniu.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tzn. min. 30 dni od daty otrzymania faktury.

4.Oświadczamy, że utrzymamy stałość cen przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyjątkiem zmiany stawek podatku VAT – zgodnie z brzmieniem wzoru umowy .

|  |
| --- |
| 5.Oświadczamy, że na czas obowiązywania umowy zobowiązujemy się do nieodpłatnego użyczenia wirówki – kompatybilnej z zamawianymi systemami. |

6.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..........................dnia ................. 2019 roku

................................................................

 podpis Wykonawcy